
银川市文化旅游广电局2025年安全生产企业安全生产隐患排查自查表

星级酒店2025年安全生产隐患排查表

	隐患排查单位名称
	
	排查时间
	年    月   日

	企业负责人
	
	排查人员
	

	单位地址
	
	联系人
	
	联系电话
	

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	消防设施设备
	火灾自动报警系统
	烟感和火灾报警装置是否有效
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	探测器外观是否无损坏，安装牢固
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	消

防

栓
	消防栓箱门是否完好，无遮挡。
	查现场
	
	是(否(

	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	消防水带、水枪是否配套、是否定期检查
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	阀门是否开启灵活，无漏水现象
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	灭

火

器
	压力指针是否在正常绿色范围内
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	外观无是否损坏、变形
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	铅封是否完好，未过期
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否定期点检灭火器是否成组放置(偶数放置),位置是否明显
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	自动喷水灭火系统
	喷头是否无堵塞、损坏
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	系统管网是否无漏水
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	报警阀组是否工作正常
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	应急照明和

疏散指示标志
	疏散指示标志指示方向是否正确，无损坏
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	断电后是否能自动切换，持续供电时间符合规定（不少于30分钟）
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	消防

管理
	消防制度
	是否制定消防应急预案
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否有健全的消防安全管理制度
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否明确各岗位的消防安全职责
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	消防控制室值班人员是否持证上岗，是否严格遵守值班制度
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	消防控制设备是否完好，运行记录是否完整
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	消防培训
	员工是否经过消防安全培训，掌握基本消防知识和技能，会扑灭初期火灾
	查资料

现场询问
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否如实记录安全教育培训
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	消防演练
	是否定期组织消防、人员疏散等应急演练
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	演练是否有方案、有记录、有评估
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	员工是否熟悉突发情况下应急处置流程
	现场询问
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	防火

用电

管理
	电气线路敷设符合规范，无乱拉乱接现象
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	电器设备使用符合安全要求，无过载运行
	查现场
	
	是(否(

	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	电气线路是否敷设在高温作业影响范围，是否敷设在易燃、可燃物上
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	电气线路是否存在老化、绝缘层破损、锈蚀、烧损、熔焊、电腐蚀、水浸；电源插座、开关是否安装在可燃材料上
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	配电箱是否有当心触电的安全标识
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	配电箱是否密闭、箱内是否跨接
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	疏散通道
	安全出口门是否向外开
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否按照规范设置安全出口、消防通道、疏散通道等并保持畅通
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	门窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	防火门是否能正常关闭，闭门器是否完好
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	特种

设备
	特种

设备
	电梯是否定期检验合格，有无安全警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	电梯的安全保护装置是否灵敏可靠，运行是否平稳
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	锅炉、压力容器等特种设备是否有有效的使用登记证，操作人员是否持证上岗
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	特种设备的维护保养记录是否完整
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全

设施
	监控系统
	监控摄像头是否覆盖公共区域
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	图像清晰，存储时间是否符合规定
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	系统是否运行正常，无故障
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	用气

安全
	燃气安全
	是否存在餐饮场所使用液化石油气及甲乙类液体燃料
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	使用天然气是否采用管道供气
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否在高层或地下餐饮场所使用液化石油气
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否存在公共用餐区设置燃气气瓶
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否按照规定安装金属波纹管、泄漏报警器、自闭阀或紧急切断装置
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	用气设备是否有熄火保护装置
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	用气房间内是否设置燃气浓度监测报警器
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否设置独立的机械送排风系统
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	厨房等使用燃气的场所通风是否良好
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	医疗
	医疗

救助

设施
	是否配备常用药品
	查现场
	
	是(否(

	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	客房
	客房
	是否在显著位置放置“宾客安全须知”应急疏散图及相关说明
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	客房地面、墙面、天花板是否破损、开裂、脱落
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	客房卫生间是否采取有效防滑措施
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	浴缸应配备防滑垫，并有“小心滑倒”等警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	浴室扶手是否松动、脱落，排风扇是否完好
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	客房内是否配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃气
	用气

安全
	是否在儿童游乐设施及场所周围醒目位置设置安全注意事项及安全警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否存在餐饮场所使用液化石油气及甲乙类液体燃料
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	使用天然气是否采用管道供气
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	是否在高层或地下餐饮场所使用液化石油气
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	是否存在公共用餐区设置燃气气瓶
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否按照规定安装金属波纹管、泄漏报警器、自闭阀或紧急切断装置
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	液化石油气钢瓶是否受火源热源直接辐射
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否与灶具间距大于等于0.5m
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	瓶装液化石油气是否与其他危险化学品分开存放
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	充装量不小于50kg液化石油气容器是否设置在所服务建筑外单层专用房间内
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	不存在敲打、倒置、倾倒残液或私自灌气
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	用气设备是否有熄火保护装置
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	用气房间内是否设置燃气浓度监测报警器
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否设置独立的机械送排风系统
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	餐饮燃具连接软管长度是否超过2m
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	是否穿越墙体、门窗、顶棚
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	食

品

类
	食品

安全
	是否销售不安全、不卫生、无食品生产许可证及过期、变质食品
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	餐饮场所是否有健全的卫生管理制度;
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	食品生产经营者是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价;
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	景区食品加工制作人员持健康证上岗，且每年至少体检一次，并保留健康档案
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	停车场
	停车场照明是否充足，交通标志是否清晰
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	停车场消防设施是否齐全、完好
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	停车场车辆是否停放有序，有无堵塞消防通道等情况
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	
	停车场的监控设备是否正常运行
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	2025年安全生产隐患排查整改统计表

	现查立改

	序号
	隐患描述
	整改前照片
	整改责任人
	整改措施
	整改后照片
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	限期整改

	序号
	隐患描述
	整改前照片
	整改责任人
	整改措施
	整改后照片
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	排查人员签字：

  年   月   日
	单位名称：（盖章）

负责人签字：

年   月  日




