银川市文化旅游广电局2025年安全生产企业安全生产隐患排查自查表

文博场所2025年安全生产隐患排查表

隐患排查单位名称
排查时间	年 月 日
企业负责人
排查人员
单位地址
联系人
联系电话
序号	排查要素	排查内容	排查方式	排查照片	排查结果	隐患整改方式和措施	备注
消防设施设备	火灾自动报警系统	烟感和火灾报警装置是否有效	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
探测器外观是否无损坏，安装牢固	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
消

防

栓	消防栓箱门是否完好，无遮挡。	查现场

是(否(

现查立改(
限期整改(
消防水带、水枪是否配套、是否定期检查	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
阀门是否开启灵活，无漏水现象	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
灭

火

器	压力指针是否在正常绿色范围内	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
外观无是否损坏、变形	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
铅封是否完好，未过期	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
是否定期点检灭火器是否成组放置(偶数放置),位置是否明显	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
自动喷水灭火系统	喷头是否无堵塞、损坏	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
系统管网是否无漏水	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
报警阀组是否工作正常	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急照明和

疏散指示标志	疏散指示标志指示方向是否正确，无损坏	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
断电后是否能自动切换，持续供电时间符合规定（不少于30分钟）	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防

管理	消防制度	是否有健全的消防安全管理制度	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
是否明确各岗位的消防安全职责	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防档案	是否建立消防档案，档案内容是否完整	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防设施设备的维护保养记录是否齐全	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
火灾隐患排查整改记录是否详细	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防培训	员工是否经过消防安全培训，掌握基本消防知识和技能，会扑灭初期火灾	查资料

现场询问
是(否(	现查立改(
限期整改(
是否如实记录安全教育培训	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
消防演练	是否定期组织消防、人员疏散等应急演练	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
演练是否有方案、有记录、有评估	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工是否熟悉突发情况下应急处置流程	现场询问
是(否(	现查立改(
限期整改(
防火

用电

管理	经营场所内是否严禁吸烟等	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
电气线路敷设符合规范，无乱拉乱接现象	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
电器设备使用符合安全要求，无过载运行	查现场
是(否(

现查立改(
限期整改(
电气线路是否敷设在高温作业影响范围，是否敷设在易燃、可燃物上	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
电气线路是否穿管保护，存在老化、绝缘层破损、锈蚀、烧损、熔焊、电腐蚀、水浸；电源插座、开关是否安装在可燃材料上	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
配电箱是否有当心触电的安全标识	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
配电箱是否密闭、箱内是否跨接	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
疏散通道	安全出口门是否向外开	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
是否按照规范设置安全出口、消防通道、疏散通道等并保持畅通	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
应急

管理	应急广播	应急广播系统是否正常工作，声音是否清晰	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工是否熟悉应急广播的内容和使用方法	查现场

询问员工
是(否(	现查立改(
限期整改(
疏散预案	是否制定了完善的应急疏散预案，预案是否具有针对性和实用性	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工是否了解疏散预案的流程和自身职责	查现场

询问员工
是(否(	现查立改(
限期整改(
人员

安全	培训计划	是否制定了员工安全培训计划，培训内容是否涵盖消防安全、设施安全、文物及图书保护等方面	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
培训计划是否按时执行	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
培训

记录	员工安全培训记录是否完整，包括培训时间、地点、内容、参加人员等	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
员工是否参加了必要的应急技能培训，如灭火器使用、急救知识等	查资料
是(否(	现查立改(
限期整改(
安全

设施	监控系统	监控摄像头是否覆盖公共区域	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
图像清晰，存储时间是否符合规定	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
系统是否运行正常，无故障	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
建筑

结构	主体结构	建筑物墙体、梁柱等主体结构是否有裂缝、倾斜、下沉等异常情况	查现场
是(否(	现查立改(
限期整改(
2025年安全生产隐患排查整改统计表
现查立改
序号	隐患描述	整改前照片	整改责任人	整改措施	整改后照片	备注
限期整改
序号	隐患描述	整改前照片	整改责任人	整改措施	整改后照片	备注
排查人员签字：

年 月 日	单位名称：（盖章）

负责人签字：

年 月 日