银川市文化旅游广电局2025年企业安全生产隐患排查自查表

A级旅游景区2025年安全生产隐患排查表

	隐患排查单位名称
	
	排查时间
	年    月   日

	企业负责人
	
	排查人员
	

	单位地址
	
	联系人
	
	联系电话
	

	一、基础类隐患排查清单

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	
	是否制定安全生产标准化
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全生产责任制与管理制度类
	是否建立、健全本单位全员安全生产责任制，且职责划分明确，且签订全员安全目标责任书
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	安全生产规章制度和操作规程缺失关键内容，如未涵盖危险作业管理、设备维护保养、应急救援等重要方面，或内容陈旧、不符合现行法规标准要求
	查资料
	
	是(否(

	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否未定期对安全生产责任制和规章制度进行评审、修订，是否能适应企业生产经营变化和法规政策更新
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否将安全生产责任制考核结果与员工薪酬、晋升等挂钩，责任制落实缺乏有效激励和约束机制
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	A级旅游景区开放是否经过安全评估
	
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全投入类
	是否按规定提取和使用安全生产费用，安全生产费用提取不足或挪作他用，影响安全设施建设、设备维护、人员培训等工作开展
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	安全投入资金是否专款专用，准确反映安全生产费用的支出情况
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否对重大安全隐患治理依据重大隐患治理要求进行治理
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否保证安全工作的资金投入，建立安全资金台账；为全员足额缴纳工伤保险，保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区是否投保安全生产责任保险
	查资料
	
	是(否(
	
	不强制

	
	安全培训

教育类
	是否制定年度安全生产培训计划，或培训计划缺乏针对性和可操作性，不能满足不同岗位员工的安全培训需求
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	主要负责人、安全生产管理人员是否按规定接受安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格仍继续任职
	查资料

查证件
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	对全体人员(包括劳务派遣人员)进行安全生产教育培训，做到100%经过培训考核合格上岗，并根据实际需要，定期进行复训考核
	查资料

现场询问
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	特种作业人员是否取得相应资格证书上岗作业，或证书过期未及时复审仍继续从事特种作业
	查资料

查证件
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否对采用新技术、新材料或者使用新设备的员工进行专门的安全生产培训，员工不了解新情况带来的安全风险
	查资料

现场询问
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否对进入景区从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员进行安全教育培训，并保存记录
	查资料

现场询问
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否如实、详细、准确记录全体从业人员安全教育和培训的时间、内容、考核结果等情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进
	查资料


	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全文化

建设
	是否开展安全文化建设，确立本单位的安全管理和危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行
	查资料

现场询问
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否每年举行有针对性地提升员工、游客安全意识的活动。景区是否根据季节特点做好森林防火、防地质 灾害、防气象灾害等安全知识宣传，设置安全信息看板宣传安全知识、发布安全信息
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全风险管控与隐患排查治理类
	是否建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；
	查资料


	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否开展安全风险辨识、评估工作，清楚本单位存在的各类安全风险，对风险源通过教育培训、个体防护、管理制度、技术保障、应急处置五方面进行风险控制采取有效的风险防控措施
	查资料

现场询问
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	安全风险管控措施落实是否到位，如对特种设备未进行登记建档、定期检测、评估、监控，制定应急预案
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，定期组织隐患排查工作，或隐患排查走过场，未能及时发现实际存在的安全隐患
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	对排查出的安全隐患是否按照“五落实”（整改措施、责任、资金、时限和预案）要求进行整改，整改不彻底或逾期未整改
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否如实记录隐患排查治理情况，向从业人员通报隐患排查治理结果，员工对工作场所安全状况了解。
	查资料

现场询问
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	相关方

管理类
	未是否对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应资质进行审查，将项目发包或出租给不具备安全生产条件或资质的单位
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	对承包单位、承租单位的安全生产工作是否进行统一协调、管理，定期进行安全检查，对发现的问题及时督促整改
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否对承包商、供应商以及在景区辖区范围内从事住宿、餐饮、购物、游览、娱乐、旅游交通等经营单位纳入景区统一协调和管理，并与承包商、供应商、经营单位等签订安全协议，明确规定双方的安全管理责任和义务
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否建立相关方名录和安全管理档案；监督相关方建立健全并落实安全责任制、规章制度和安全措施； 监督检查相关方的安全工作及时排查并消除事故隐患；审查相关方特种作业人员资格和制定的施工方案、安全措施；监督相关方开展安全教育培训；定期组织相关方参与应急演练
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	二、现场类隐患排查清单

	（一）、基础设施

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	建构筑物
	景区设备设施建设是否符合相关规划要求，设置客服中心、集散广场、售检票点、景观小品、公厕、商 铺、围墙等
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区内建筑防火是否符合GB 55037 、GB 50016等标准规定
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	各种设备与建、构筑物是否满足景区运 营、防火、防爆、防震、防雷、防盗和运输安全要求
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否设有安全通道，留有满足运行、检修需要的安全距离
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区内有关建筑是否按规定通过消防部门的消防设计审核、消防验收及消防安全检查
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区周界是否充分利用天然屏障，在无天然屏障的区域可设置具有防攀爬、防穿越等作用的围墙、围栏 等实体防护设施
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	游览路
	景区(点)内车行游览路是否根据道路状况，按照GB 5768 、JTG D82合理设置各类标志、标线，在 急弯、陡坡、临崖、临水等危险路段按GB 5768 、JTG D81等相关规定设置警示标识和挡墙、护坡、护栏、 减速带等安全防护设施
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	自行车游览路与景区车行游览路和步行游览路之间是否有良好的衔接，自行车游览路单行线宽度 不宜小于1.5m,双行线宽度不宜小于2.5m,坡度不宜大于2.5%,在可驶入机动车的区域设置隔离带(墩) 防止机动车进入
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	步行游览路是否合理设置，建设要防止多路交叉，避免路况复杂和导向不明的情况
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	步行游览路宽度、坡度是否满足游客安全通行需要，步行游览路单人行道宽度不宜低于0.8m,三人行游步道宽度宜为 2.0~2.5m,   在游客量大的景点和热点线路游步道宽度宜为2.5~3.5m,步行游览路的净空要求范围内不得 设置任何障碍物其净高(可踏面以上高度)不小于2.5m, 步行游览路无障碍坡道的宽度、坡度等的设计 符合《无障碍设计规范》GB  50763的有关规定
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	台阶踏步是否表面粗糙防滑，台阶踏步数不少于2级，宽度 不宜小于0.3m, 踏步高度宜0.1~0.15m, 纵坡大于50%的梯道宜加宽踏步平台并做防滑处理和设置防护栏 设施，台阶每升高1.2~1.5m宜设置休息平台，休息平台进深大于1.2m, 条件为特陡山地时，视具体情况 增加台阶数但不宜超过18级，台阶连续升高超过5.0m时宜设置转折平台且转折平台的进深不宜小于梯 道宽度。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	电气设施
	景区内供配电设施等电气设备的选用及安装是否符合标准规定，设置专人管理，并定期对电气设备进行 检查、维护、保养
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	景区是否配备备用电源或发电机，确保景区应急通信、指挥调度、公共广播、视频监控、重要设施在主 电路停止工作后能正常运行
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	（二）辅助设施

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	安全信息

化设施
	景区是否利用信息化手段加强安全管理工作，开展智慧交通、人流密度监测、灾害预测预警、应急管理等信息系统的建设，并确保信息化系统的有效运行
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	信息标识
	是否在急弯、陡坡、临崖、临水险要路段、水域周边、自然灾害易发区域等可能产生危险的区域设置醒目的警示标识。 景区(点)设置禁行、禁停、限速警示等交通标志，交通标志符合GB 5768规定
	查现场


	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否在景区(点)内未开放或无安全保障的区域进行合理隔离和防护，并在通道或入口处设置醒目 的警示标识或警示信息，必要时安排专人看管，防止游客入内
	查现场


	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否景区(点)在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现 场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果 及应急措施等
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否防火区、禁烟区、非旅游区等场所设置明显的禁止标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否各游乐项目在显著位置设置每个游乐项目的安全注意事项和警示标志
	查现场


	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	护林防火安全标志设置是否按照LY/T  2662的规定执行
	查现场


	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	停车场
	场内地面是否平整、清洁，排水畅通，便于游客及车辆出入
	查现场


	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区地上及地下停车场的设置考虑车辆安全停放的长度和宽度、道路的坡度、转弯半径等因素， 有明显标志牌，停车场指引和停车分区的标线指示明显，设回车线，标志牌的图形符号符合 GB/T  10001.1和 GB/T 10001.2的规定
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	停车场是否有专人管理，疏导车辆停靠整齐，保障车辆安全
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	停车场设备是否齐全，在出入口及主要通道设置视频监控装置监视及回放图像能清晰地显示车辆的 进出及通行情况，宜设置行车疏导(车位引导)系统，配备专用灭火器材
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	在旅游旺季客流高峰期，是否辟有临时停车区域
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	停车场内是否设置必要的交通安全设施，包括护栏、隔离设施、防撞设施等
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否制定节假日和游客高峰期交通安全应急预案，并定期开展演练，保留演练记录
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	桥涵
	人行桥涵是否满足游客基本通过性要求，路面  平、稳、实、无破损，合理设置防护栏杆并设置中英文警示标识
	查现场


	
	是(否(

	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区内桥涵是否根据道路功能、技术等级、通行能力及防灾减灾等要求，结合水文、地质和环境等条件  进行综合设计，桥涵净空结合泄洪、流水、漂流物等情况合理确定，借助桥涵敷设的电信线、电力线、 电缆、管道等的设置不得侵入公路桥涵净空限界，不得妨碍桥涵交通安全，并不得损害桥涵的构造和设  施，严禁易燃、易爆、高压等管线设施利用或通过桥涵结构
	查现场


	
	是(否(

	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	桥梁按照有关标准规定是否定期进行检测 检验，对检测检验中发现的问题及时采取了纠正措施
	查现场
	
	是(否(

	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	照明设施
	开放运营是否在集散广场、游览路、洞穴等区域合理设置照明设施，建筑照明设置符合GB 50034和GB 50016的要求
	查现场


	
	是(否(

	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	仓储设施
	景区根据需要是否合理设置仓储设施，建立仓储物资清单、出入库记录
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	危险化学品是否储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	游乐设施
	游乐设施的购置、安装、运行、改造、维修以及使用管理、监督管理是否按照GB 8408等规范执行
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	工作人员是否对游客进行安全知识讲解和安全事项说明，指导游客正确使用或乘坐娱乐设施设备，发现游客的不安全行为及时劝阻和制止
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全设施
	危险性较大的场所、区域、设备或部位是否设置预防事故、控制事故、减少与消除事故影响的安全设施， 并定期进行检查维护保养确保处于备用状态
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	医疗

救助

设施
	对于4A、5A级景区，是否设立医务室，并配备医务人员;配有常用救护器材和药品:对于3A级景区，是否设立医务室，至少配备兼职医务人员，并配备常用药品;对于A、2A级景区，是否配备常用药品
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	根据实际情况填写

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	高山景区是否根据昼夜、地势海拔温差以及  高山低氧环境，为游客提供防寒保暖、供氧等紧急救助措施
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	紧急

避难

设施
	是否根据可能突发的灾害，设置疏散或安置群众的紧急集合点或临时避难中转场所， 并配备必要的设备物资。


	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	监控设施
	是否按GA/T 1740.1的规定在出入口处、安全检查区、游客中心、重要景点、大型游乐 设施等人员密集区域和位置以及在涵洞、分岔路口、登山阶梯、坡道和上下行人员对冲区域易发生拥堵 的路段设置监控摄像头闭路电视监控设备保证重点区域监控无盲区
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	监控装置系统是否符合公安部门视频安防监控系统相关规定，并确保在开园期间工作正常、不中断。视频图像保存时间不宜小于30d
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	通讯

广播

设施
	景区(点)内是否设置覆盖整个景区(点)的有线广播和无线通讯网，并保持畅通 有效，可为游客免费提供急、难、险救助服务
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	出入口、游客中心和游客集中场所区域是否设置报警求助电话 。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	消防设施
	是否建立消防安全重点部位台账或清单，消防安全重点部位应张贴重点部位标志。重点防火区域应严格按照国家消防规定进行规划、设计、建设
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否建立健全消防组织，有计划地组织消防安全检查，及时消除隐患:应开展消防安全教育，定期组织消防培训和应急演练。每年至少进行一次消防演习
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	篝火、烧烤等涉及明火的游乐项目，是否在划定的场地开展，指定专人负责消防安全
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区(点)的各相关场所是否按照消防技术标准设置消防设施器材(包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防栓系统、防排烟系统、灭火器等)
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	消防安全标志是否符合GB 13495规定；并按规定设置安全疏散通 道及安全出口、紧急照明装置和消防广播，消防通道及安全出口保持畅通，紧急照明装置、消防广播等 设施处于正常状态。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	消防栓是否停用或被遮挡、消防水带是否损坏或承压不足、密封圈是否缺失、水枪是否配套
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否定期检查；烟感和火灾报警装置是否有效
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	灭火器是否成组放置(偶数放置)、位置是否明显、是否定期检测有效使用
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	监控设备和消防设施、器材是否配置齐全
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	室内消火栓箱不应上锁，箱内设备是否齐全、完好。室外消火栓不应填埋、圈占:室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。每月至少对消火栓的完好性进行一次检查
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	灭火器材是否设在醒目、便于取用的地点，存放点应张贴标识，标明灭火器编号、类型、使用方法、责任人等。每月至少对灭火器的完好情况进行1次检查，现场悬挂并保存检查记录。场所配置灭火器的数量及类型应符合GB50140-2005的有关要求
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	安全出口、消防车道和疏散通道应保持畅通。按规定设置应急照明和安全疏散标志。每个场所的安全出口数量应符合GB50016的有关要求
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全

出口
	安全出口门是否向外开
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否按照规范设置安全出口、消防通道、疏散通道等并保持畅通
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	门窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	人员密集场所是否存在外窗被封堵或被广告牌等遮挡，疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口是否通畅
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	电气

安全
	电气线路是否敷设在高温作业影响范围，是否敷设在易燃、可燃物上
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	电气线路是否存在老化、绝缘层破损、锈蚀、烧损、熔焊、电腐蚀、水浸；电源插座、开关是否安装在可燃材料上
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	室内落地式配电箱的底部是否高出地面不应低于50mm,室外不应低于200mm
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	配电箱是否有当心触电的安全标识
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	配电箱是否密闭、箱内是否跨接
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	配电箱1.2m内是否有杂物或可燃物
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	防护栏杆
	是否结合现场实际在临崖、临空、临边游览路或景观平台等区域设置防护栏杆，并增设 黄色警示线、“当心坠落”警示标识
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	栏杆是否以坚固、耐久的材料制作，安装牢固，并能承受相应的水平 荷载；栏杆垂直高度不宜小于1.10m (栏杆高度按所在路面或平台至扶手顶面的垂直高度计算)
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	栏杆是否采取防止攀滑措施，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不宜大于0.11m
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	防雷设施
	建筑物、较高的游乐设施和景区制高点应按文件检查规定是否安装防雷设施，每年进行至少一次检测现场检查维修，确保完好有效
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否将防雷安全纳入本单位安全生产责任体系（包括从主要负责人到一线员工的全员安全生产岗位责任清单、风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度和事故应急救援预案等制度规定）


	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	在生产经营活动中是否落实防雷安全责任制度和强制性标准的


	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	雷电防护装置是否经设计审核或者设计审核不合格施工的；存在未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否存在在雷电防护装置设计、施工中弄虚作假的
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否存在未按国家有关标准采取雷电防护措施的；雷电防护装置失效的
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否执行雷电防护装置定期检测制度，或经检测不合格而未按规定整改的。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否委托低于相应资质等级的雷电防护装置检测单位对其进行定期检测的。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	特种设备
	景区(点)内的索道、电梯、场内机动车辆等特种设备是否按照TSG  08-2017规范执行，在投入使用前 或者投入使用后30日内，向市特种设备安全监督管理部门登记，登记标志置于或者附着于该特种设备的 显著位置。定期对特种设备进行检测检验，对检测检验中发现的问题及时采取纠正措施。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	涉及人身安全、危险性较大的特种设备是否取得产品安全标志或相关安全使用证。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	客运索道的设计、制造、安装、检验、使用与管理是否符合GB 12352的要求
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度和操作规程
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否建立特种设备安全技术档案
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否存在超期未检
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否使用不合格特种设备、日常维护保养不到位、安全附件级保护装置失效等情况
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	特种设备操作人员是否持证上岗
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否将电梯、客运索道、大型游乐设施等特种设备的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于显著位置
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	各类游乐设施，索道、车船等交通设施，高空、涉水等风险项目是否定期检验检测，并规范运行
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	项目停运后，是否经过安全评估后方可恢复运行
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	儿童游乐设施、健身器材
	儿童游乐设施、健身器械是否设置在光线明亮、通风、无视觉死角的场地，器材之间应有足够的安全距离
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否设专人管理，对儿童游乐设施、健身器械进行定期检查
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否在儿童游乐设施及场所周围醒目位置设置安全注意事项及安全警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	器材或场地停用或维修时是否将游乐器材卸下或封存，并张贴安全警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	用气

安全
	是否存在餐饮场所使用液化石油气及甲乙类液体燃料
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	使用天然气是否采用管道供气
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否在高层或地下餐饮场所使用液化石油气
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否存在公共用餐区设置燃气气瓶
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否按照规定安装金属波纹管、泄漏报警器、自闭阀或紧急切断装置
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	液化石油气钢瓶是否受火源热源直接辐射
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否与灶具间距大于等于0.5m
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	瓶装液化石油气是否与其他危险化学品分开存放
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	充装量不小于50kg液化石油气容器是否设置在所服务建筑外单层专用房间内
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否敲打、倒置、倾倒残液或私自灌气
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	用气设备是否有熄火保护装置
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	用气房间内是否设置燃气浓度监测报警器
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否设置独立的机械送排风系统
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	餐饮燃具连接软管长度是否超过2m
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否穿越墙体、门窗、顶棚
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	食品

安全
	是否销售不安全、不卫生、无食品生产许可证及过期、变质食品
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	餐饮场所是否有健全的卫生管理制度;
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	食品生产经营者是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价;
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区食品加工制作人员持健康证上岗，且每年至少体检一次，并保留健康档案
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（三）旅游秩序管理

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	售检票服务
	售票处是否向游客公布票价、购票须知等信息，并提供一般性的咨询服务。线下售检票窗口的开放数量与游客量相适应，线上售票是否采取限额、分时段放票
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否鼓励游客投保意外伤害险
	查资料

查现场
	
	是(否(
	
	非强制

	
	
	景区在经营过程中如遇暴风暴雨等极端恶劣天气，是否及时进行风险研判，必要时采取暂停售票、停止营业等安全措施，并及时组织景区游客疏散至安全位置
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	检票员是否引导游客有序进入。对老弱病残孕等需要帮助的特殊游客，宜有专门的通道或服务程序和措 施帮助其顺利进入景区(点)
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	客流量控制
	测定景区(点)最大游客承载量和瞬时容量，是否在景区(点)的官方网站、售票处、入口处等明显位置公布游客最大承载量的核定数据
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否合理控制客流量将游客数量控制在景区(点)游客最大承载量和瞬时承载量指标内，节假日等提前制定安全管理方案或应急处置预案
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否采取分区域、分时段、分目标地进

行疏导分流、紧急避险、指挥调度，鼓励景区利用信息化手段在线监测人流密度，加强热门景点、公厕 等人员易聚集区域的游客疏导和分流管理
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区游客高峰时段是否按照LB/T  068执行
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	治安管理
	配备治安(保安)人员，是否制定巡查和值班制度，安排巡查和夜间值班人员，发现游客进入非游览区、 危险区域等不安全行为及时予以劝阻，游客一旦出现意外能及时得到救助，如实详细做好巡查、值班记录
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	对游客故意破坏景区(点)设施的，或寻衅滋事、危及他人安全的，景区(点)治安人员是否及时教育、 劝阻、制止，必要时可报警并移交公安机关处理
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	交通安全
	是否配备交通秩序管理人员，加强景区内车辆管理、道路交通安全监督巡查，重点对上下陡坡、急转弯、 事故易发路段等加强管控。重大节庆活动时落实交通管制、车辆错峰调流等管控措施，确保景区内车辆有序通行
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	发生交通事故或山洪、塌方、泥石流等自然灾害时，是否配合有关部门做好交通管制和分流、疏 导，维护交通秩序
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	车辆、船舶证照是否齐全，安全检验合格，技术资料和档案、台账齐全;车辆、船舶等应配备具有相应资质的驾驶员、船员和座位安全带、消防、救生等安全设施设备，并保持安全设备设施正常使用。应规定车辆及船舶的最大载客量，并明示
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	游览道路上行驶的游览车是否按规定线路行车和船舶行驶，观光车行驶速度不超过10km/h，非游览区道路汽车行驶速度不超过30km/h;游览船航速不超过25km/h
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否对场(厂)内车辆、船舶进行风险评估，对相关风险控制等提出具体要求，如安装倒车警报装置、行车警示灯、在特定区域限制速度等
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	大型

活动

安全
	景区(点)内举办大型活动，是否制订大型群众性活动安全工作方案并报上级主管部门和所在地公安、 消防等政府主管部门审查批准
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否对大型活动的承办单位资质、资格进行确认，制定相应的安全工作方案和应急预案，落实各项安全 保障措施
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	在大型活动场所的入口处，是否设置反映场所整体布局平面图或地图的方位性标识
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否在安全疏散通道、消防车通道、安全出入口、楼梯口增设明显的标志、标识，标明疏散方向
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	对景区内游客数量进行实时监测，并及时发布预警信息。景区内游客数量达到最大承载量80%时，是否启动疏导分流等流量控制措施
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	大型活动期间，人员过多或有紧急情况和突发事件时，是否及时启动应急预案，采取临时关闭景区、疏散游客等措施，并向有关部门报告
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否保证场地消防设施、照明设施、电子监控文件检查和广播系统等应急疏散等设备设施运转正常
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	人员密集场所消防安全评估按照XF/T1369-2016的规定执行是否，根据景区火灾隐患情况进行安全评估
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（四）灾害应对

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	地质灾害
	是否根据景区地质灾害现状和发展趋势预测，制定地质灾害防治目标，采取地质灾害防治措施，对地质灾害易发区、重点防治区进行监测并加强预警和灾害治理
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否定期组织山体巡查，尤其在连续降雨、大风 等极端天气，发现滑坡、落石、泥石流等地质灾害及时采取应对措施。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否在地质灾害点及地质灾害易发区、 重点防治区设置安全警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	不涉及不填写

	
	气象灾害
	是否根据景区气象条件制定应对恶劣天气相关的制度及应急预案，根据当地气象部门发布的灾害性天 气警报、气象灾害预警信号，严格执行预警机制及应对要求，通过网站、景区大屏及广播做好信息播报， 及时停止高风险游乐项目、必要时关闭景区，做好游客疏导
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	是否加强对区域内河道、水利设施的安全管理，加强汛期前后巡查和隐患排查
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	汛期

防汛
	是否建立和落实汛期24小时值班值守制度
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	是否建立防汛专项应急预案
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	是否组织防汛应急演练
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	防汛应急物资是否配备
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	是否制定巡查制度、建立健全岗位安全责任制
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	是否按照巡查路线、时间巡查、并如实记录
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	森林火灾
	是否根据森林实际情况建设森林阻隔带、防火道路、水灭火系统、应急通信、视频监控、扑火物资储备 库、扑火队营房、防火宣传等森林防火基础设施
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	是否建设森林防火物资储备库按照建标122的规定执行， 森林火情瞭望监测设施的建设按照建标123、 LY/T  1765的规定执行。
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	景区是否建立相应的森防管理机构，配备专职护林员、防火巡查员、监控瞭望员、火种检查员等人员， 定期组织防灭火专项训练
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	是否制定森林防火管理制度、防火巡查检查制度，在护林防火期内加强林内火种管理和森林防火宣传， 做好游客进入景区用火、易燃易爆物品的管制，强化景区内村民及其它居民用火安全管理
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	是否根据上级发布的森林火险预警信息及时采取应对措施
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	景区是否利用卫星、探测、遥控飞机等技术手段进行监控和火情监测
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	安全

信息

发布
	是否建立安全信息发布制度，及时向游客提供准确、规范的安全信息，通过官微、官网、有线广播、安全须知、宣传手册、显示屏等形式发布恶劣天气、洪涝汛情、交通路况、治安状况、流行疫情预防等安全警示信息以及游览安全提示信息
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	危险

作业

管理
	景区对临近高压输电线路作业、动火作业、有(受)限空间作业、临时用电作业、爆破作业等危险 性较大的作业活动，是否实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	作业是否包含安全风险分析、安全防护措施、应急处置等内容
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	作业室是否实行闭环管理
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	
	
	两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间是否签订管理协议，明确 各自的安全生产管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检查与协调
	查现场
	
	是(否(
	限期整改(
	

	
	
	
	
	
	
	现查立改(
	

	（五）应急管理

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	应急

救援

组织
	是否建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本单位安全运营特点相适应的专(兼) 职应急救援队伍；建立应急值班制度，配备应急值班人员，做好值班值守工作
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否结合景区突发事件特点，与邻近的专业救援队伍或机构建立联动机制。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	应急预案
	景区是否在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立应急预案体系，制定符合GB/T29639-2020规定的事故应急预案
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否按照规定定期组织景区各部门、游乐设施负责区域等开展事故应急演练，做到从业人员参与应急演练全覆盖，并对演练进行总结和文件检查评估，根据评估结果或实际情况及时修订完善应急预案
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否针对本单位可能发生的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件的特点，在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立突发性事件应急预案体系，及时采取关闭旅游景区及安全疏散游客的相应措施
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否按照有关规定将应急预案报上级主管部门备案并通报有关应急协作单位
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报上级主管部门备
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	应急设施、装备、物资
	是否根据可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理 台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	应急演练
	是否每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题， 修订、完善应急预案，改进应急准备工作。
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	应急处置
	发生事故后，根据应急预案要求，立即启动应急响应程序，是否按照有关规定上报事故情况，并开展先期处置，视情联系专业应急救援队伍开展抢险救援
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案，是否编制重点岗位、人员应急处置卡;
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	演练评估
	是否对应急演练工作进行评估。完成险情或事故应急处置后，主动配合有关组织开展应急处置评估
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（六）事故管理

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	报告
	是否建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。事故发生后，事故现场有关人员立即向本单位负责人报告； 本单位负责人接到报告后，按照国家有关规定上报事故情况，启动相应的应急救援预案
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	管理
	是否建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商、经营单位等相关方在景区内部发生的事故纳入事故 管理，并开展事故统计分析
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（七）持续改进

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	绩效评定
	景区是否对安全管理体系的运行情况每年至少进行一次自评，验证各项安全管理制度措施 的适宜性、充分性和有效性，检查安全管理目标、指标的完成情况
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	景区主要负责人是否全面负责组织自评工作，并将自评结果向景区所有部门和从业人员通报。自评结果 形成正式文件，并作为年度评优的重要依据
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	持续改进
	是否根据安全管理体系的自评结果，以及绩效评定情况，客观分析景区安全管理体系的运行质量，及时 调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全绩效
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（八）景区环境

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	游客容量
	是否按照LB/T034-2014核定景区最大承载量;应配备最大承载量公示牌公开发布最大承载量、瞬时承载量等信息:在重点旅游时期设立游客安全疏导缓冲区
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	景区道路
	景区道路是否平整，可进入性好，无坑沟;排水管网畅通，路面无积水;标识标牌清晰:在地形险要的地段是否设置安全防护设施和警示标识
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	水域和湿地
	水域和湿地等危险区域是否配置专人负责管理和巡查，易发生淹溺等事故的地段,是否设置安全现场检查防护栏和安全警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	山地和林区
	是否规定山地攀登道路的最大人员容量，并设置专人负责对山地攀登道路巡查;山地攀登道路坡度较陡峭的路段是否设置台阶或安装扶手:不允许攀登的部位是否封闭并张贴禁止攀登的安全警示标志，可以攀登的部位是否设有安全提示标识
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	未开发区域
	未开发区域应在导游图或游客须知中是否加以标注:景区巡逻人员是否未开发区域进行巡查:未开发区域是否有区域标志或围栏，并设置游客不应入内的安全警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（九）建筑施工

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	施工管理
	是否与施工方签订安全生产管理协议，明确双方安全管理职责，协议应在有效期内
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否对施工单位的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、绩效评估、续用或退出等进行管理
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全设施
	危险区域或建筑工程、设备安装调试工程的施工现场有电气裸露时，是否设置围栏或屏护装置，并设置警示标志
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	建筑工程现场用地范围的周边是否进行硬质围挡，围挡设置高度不低于1.8m
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（十）高风险旅游项目

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	一般要求
	经营高空、高速、水上、潜水、探险等高风险旅游项目的单位，是否按照国家有关规定取得经营许可
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	项目在每日投入使用前，是否按照有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求，开展设备运行前的试运行检查和例行安全检查，并做好记录
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	在天然水域开设游泳场或水上娱乐项目，是否划定明确范围，设立明显警示标志，并根据规模配备救生人员和救生设备
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作体系，按红、橙、黄、蓝四色管理办法建立安全风险等级，编制安全风险、事故隐患数据库，绘制风险隐患分布图
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（十一）防恐防暴

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	基础管理
	是否设立防恐防暴组织部门，明确工作职责，定期组织演练
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否配备具有处置突发事件能力的专职安保人员，开展有效值守巡护
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否配备橡胶棍、催泪喷雾剂、防爆钢筋等防爆设备
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（十二）景区夜游项目

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	照明系统

	是否合理布局照明设备，确保景区内道路、观景台、出入口等区域光线充足且分布均匀，避免出现照明死角
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否定期检查和维护照明设施，及时更换损坏的灯泡、修复故障线路，保证照明系统的正常运行
	查巡检

记录
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	游乐设施

	是否对于夜游景区内的游乐设施，在白天运营结束后进行全面的检查和维护，重点检查设施的机械部件、电气系统、安全装置等
	查巡检

记录
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否每次开启游乐设施前，进行试运行和安全测试，确保设备处于安全可靠的运行状态。同时，在游乐设施运行过程中，安排专人实时监控
	查

记录
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	防护设施

	是否检查和加固景区内的栏杆、扶手、防护网等防护设施，确保其牢固可靠，能够承受一定的外力冲击
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	在临水、临崖、陡坡等危险区域，是否设置明显的警示标识和防护设施，防止游客发生坠落等意外事故
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	员工配置

	是否增加夜间值班人员数量，合理安排巡逻岗位和时间，确保景区各个区域都有专人负责安全巡查。例如，在游客密集区域、重点景点和易发生危险的地段安排专人值守
	查值班表
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否明确各岗位人员的职责和工作流程，确保在遇到突发情况时能够迅速响应和处理
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	员工培训

	对景区员工是否进行安全知识和应急处理技能培训，包括消防安全、急救知识、游客疏散等方面的培训，提高员工的安全意识和应急处置能力
	查资料

培训记录
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否定期组织应急演练，让员工熟悉各类应急预案的流程和要求，确保在实际发生事故时能够做到快速、有序地应对
	查演练

记录
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	门票管理

	是否严格控制景区夜间游客接待量，通过门票预售、实时监控等方式，确保游客数量不超过景区的最大承载量，避免因人员拥挤引发安全事故
	查资料

查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否加强门票查验工作，防止无关人员进入景区，确保游客身份的可追溯性
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	安全检查

	在是否景区入口处设置安检设备，对游客携带的物品进行检查，严禁游客携带易燃易爆、管制刀具等危险物品进入景区
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否定期对景区内的商铺、餐饮场所等进行安全检查，确保其用火、用电、用气安全
	查检查

记录
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	应急救援

制度

	是否制定完善的应急预案，包括火灾、地震、突发疾病、游客走失等各类突发事件的应对措施和流程
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否建立应急救援队伍，配备必要的应急救援设备和物资，如消防车、救护车、灭火器、担架等，并确保设备和物资处于随时可用状态
	查资料
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	游客引导

与服务


	是否在景区入口、游客中心、主要景点等位置设置明显的安全提示标识，提醒游客注意夜间游览的安全事项，如遵守景区规定、注意脚下安全、保管好个人财物等
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否通过景区广播、电子显示屏等方式，及时向游客发布安全信息和预警提
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	路线规划

	是否规划合理的夜游路线，设置清晰的路线标识和导向牌，引导游客按照规定路线游览，避免游客进入未开发或危险区域
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	在路线规划时，充分考虑游客的体力和游览时间，合理安排休息点和观景台
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	特殊人群

服务

	是否为老人、儿童、残疾人等特殊人群提供必要的帮助和服务，如提供轮椅、拐杖等辅助器具，安排专人引导游览等
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否在景区内设置无障碍通道和设施，确保特殊人群能够安全、便捷地游览
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	信息化与

监控管理


	是否在景区内安装全方位的监控摄像头，覆盖景区的主要道路、景点、出入口等关键区域，实时监控游客的活动情况和景区的安全状况
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否安排专人负责监控系统的值守，及时发现和处理异常情况，并对监控视频进行保存，以便事后调查和分析
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	应急通讯

	是否建立完善的应急通讯系统，确保景区工作人员之间、工作人员与游客之间能够保持畅通的通讯联系。例如，为工作人员配备对讲机
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	
	
	是否利用各类信息平台，及时向游客发送安全信息和应急通知
	查现场
	
	是(否(
	现查立改(
	

	
	
	
	
	
	
	限期整改(
	

	（十三）无人机表演（根据需要填写）

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	资质审查


	企业资质：是否严格审查无人机表演团队的营业执照、相关经营许可等，确保其具备合法开展业务的资格。例如，查看其是否具有民用无人驾驶航空器运营合格证；签订安全管理协议，明确双方的安全管理责任
	查资料

查证件
	
	是(否(
	
	

	
	
	人员资质：是否要求操控人员具备相应的无人机驾驶员执照，如中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照，并且有丰富的表演操控经验
	查资料

查证件
	
	是(否(
	
	

	
	
	设备资质：是否检查无人机的型号是否经过相关部门认证，确保其符合安全标准。例如，无人机应具备可靠的定位系统、避障系统等
	
	
	是(否(
	
	

	
	场地勘察


	地形地貌：对表演场地的地形是否进行详细勘察，包括是否有山丘、洼地、河流等，避免因地形复杂影响无人机飞行安全
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	
	周边环境：是否了解场地周边的建筑物分布、人口密度、电磁环境等。确保表演场地与周边建筑物保持安全距离，避免无人机与建筑物发生碰撞；远离人口密集区域，防止无人机坠落造成人员伤亡；避开强电磁干扰源，如变电站、电视台等，以免影响无人机的信号传输
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	
	气象条件：是否提前了解表演期间的气象预报，包括风速、风向、气温、降水等。一般来说，无人机表演应避免在大风、暴雨、雷电等恶劣天气条件下进行。当风速超过无人机的抗风能力时，可能导致无人机失控；雷电天气可能会损坏无人机的电子设备
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	制定方案


	飞行计划：是否根据场地条件和表演需求，制定详细的飞行计划，包括无人机的飞行路线、高度、速度、编队形式等。飞行计划应符合相关法规要求，并报当地民航管理部门审批
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	
	应急预案：是否制定完善的应急预案，针对可能出现的各种突发情况，如无人机故障、信号干扰、天气突变等，制定相应的应对措施。例如，当发现无人机出现故障时，应立即启动自动返航程序或进行紧急迫降
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	
	通信方案：是否建立可靠的通信系统，确保操控人员与现场指挥人员之间、操控人员与无人机之间能够实时、准确地通信。采用多种通信方式，如无线电通信、卫星通信等，以提高通信的可靠性
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	保险购买


	确定是否为无人机购买财产保险：以应对无人机在表演过程中可能出现的损坏、丢失等情况
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	
	是否为可能造成的第三方人身伤害和财产损失购买责任保险：降低因意外事故导致的经济赔偿风险
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	现场管理


	设置隔离带：在表演场地周围是否设置明显的隔离带，划定安全区域，禁止无关人员进入。隔离带的设置应符合相关安全标准，确保观众与无人机飞行区域保持足够的安全距离
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	
	安排专人值守：在隔离带周围是否安排专人进行值守，阻止观众翻越隔离带或进入危险区域。值守人员应经过专业培训，熟悉安全管理规定和应急处置流程
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	人员管理


	观众管理：通过广播、显示屏等方式，是否向观众宣传安全注意事项，提醒观众遵守现场秩序，不得随意走动、抛掷物品等。安排足够的安保人员在现场进行巡逻，及时制止观众的不安全行为
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	实时监控


	视频监控：在表演场地周围是否设置多个视频监控摄像头，实时监控无人机的飞行情况和现场观众的动态。通过视频监控系统，能够及时发现异常情况，并进行记录和分析
	查现场
	
	是(否(
	
	

	（十四）烟花燃放（根据需要填写）

	序号
	排查要素
	排查内容
	排查方式
	排查照片
	排查结果
	隐患整改方式和措施
	备注

	
	资格审查
	是否对提出烟花燃放申请的组织或个人进行资质审核，确保其具备相应的专业能力和安全保障措施。要求燃放单位必须持有《烟花爆竹燃放许可证》，燃放人员具备相应的燃放资格证书。
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	场地评估
	是否组织专业人员对景区内拟燃放烟花的场地进行全面评估，考虑场地的开阔程度、周边环境、与建筑物和人员密集区域的距离等因素。确保场地符合烟花燃放的安全要求，远离易燃物、重要设施和人员密集场所
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	制定预案
	是否结合景区实际情况和烟花燃放特点，制定详细、可行的安全应急预案。明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、救援措施等内容。并定期组织相关人员进行应急演练，提高应急处置能力
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	物资准备
	是否配备充足的消防器材和设备，如灭火器、消防车、消防水带等，并确保其性能良好、随时可用。同时，准备好急救药品和器材，安排专业的医疗救护人员待命，以应对可能出现的人员伤亡情况
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	现场监管
	是否安排专人负责现场监管，确保燃放活动按照批准的时间、地点、种类和数量进行。监管人员要密切关注燃放情况，及时发现和纠正违规行为
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	安全防护
	是否在燃放现场设置明显的安全警示标志和隔离设施，划定安全警戒区域，禁止无关人员进入。确保燃放人员正确佩戴和使用个人安全防护用品
	查现场
	
	是(否(
	
	

	
	应急响应
	如发生火灾、爆炸等安全事故，是否立即启动应急预案。迅速组织人员疏散，开展灭火和救援工作，及时向上级主管部门报告事故情况
	查资料
	
	是(否(
	
	

	
	现场检查清理
	燃放结束后，是否安排专业人员对燃放现场进行全面检查，清理残留的烟花和火种，确保无安全隐患。对受损的设施和环境进行修复和清理
	查现场
	
	是(否(
	
	

	2025年安全生产隐患排查整改统计表

	现查立改

	序号
	隐患描述
	整改前照片
	整改责任人
	整改措施
	整改后照片
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                   限期整改

	序号
	隐患描述
	整改前照片
	整改责任人
	整改措施
	整改后照片
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	排查人员签字：

  年   月   日
	单位名称：（盖章）

负责人签字：

年   月  日






