附件1

建筑行业消防安全执法检查表

	工程名称
	
	辖区
	

	建设单位
	
	项目负责人
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	项目总监
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	联系电话
	

	序号
	检查项目
	内容与要求
	存在问题

	1
	消防安全管理制度
	1.是否编制施工现场防火技术方案；

2.是否编制施工现场灭火和应急疏散预案；

3.教育培训、技术交底、消防检查及应急疏散演练落实情。
	

	2
	生活区

防火
	1.在建工程内是否设置员工集体宿舍；

2.生活区搭设是否符合要求；

3.临时用房是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建；

4.生活区内部的存放易燃易爆物品，必须要按规定配备消防器材；

5.生活区内严禁乱拖乱接简易插座，电线必须套管敷设；

6.严禁宿舍、仓库内生火煮食，严禁使用电炉、电热器具等大功率电器。
	

	3
	现场防火
	1.施工现场必须合理、有效的配置消防设施或合格的消防器材，且有专人管理；

2.消防器材配置数量或间距必须符合要求；

3.动火作业必须配备监护人员；

4.特种作业人员（动火作业人员）必须持证上岗；

5.动火作业必须落实动火审批制度。
	

	4
	施工焊接防火
	1.焊割现场必须配备消防器材；

2.焊割部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料必须有效隔离；

3.乙炔瓶、氧气瓶不得平放卧倒使用，不得直接曝晒，必须设置防撞击措施；

4.在高空喊个必须采取措施控制火花溅落。
	

	5
	电气防火
	1.配电线路、配电设备英符合设计及规范要求；

2.灯具应符合要求。
	

	6
	临时消防给水系统
	1.建筑高度大于24m或单体体积超过30000m3的在建工程，英设置临时室内消防给水系统；

2.公尺内临时消火栓的充实水柱未能到达工程内任何部位的必须按规定配备消防器。
	

	7
	易燃物消防管理
	1.存放易燃液体、气体场所必须采用防爆型电器设备及照明工具；

2.不得在库房内使用明火；

3.乙炔发生器，乙炔瓶和氧气瓶在新建、维修工程内存放时，是否设置专用房间单独分开存放、设专人管理且配备消防器材，设置消防标志。
	

	8
	消防通道
	1.建筑物内外道路和通道必须保持通畅，施工现场英设置临时消防车道；

2.疏散走道、楼梯、坡道应保持通畅，不得堆放材料、机具等。
	

	施工单位检查人员

（盖章）

年    月    日
	监理单位检查人员

（盖章）

年    月    日
	建设单位检查人员

（盖章）

年    月    日


